## Parametros
Parámetro | Valor | Unidad
Factor ponderación (Fp) | 1 | -
Demanda calefacción (D_CAL) | 75 | kWh/m²·año
Superficie útil (S) | 150 | m²
Demanda ACS (D_ACS) | 3000 | kWh/año
Rendimiento caldera (η) | 0.9 | -
SCOP bomba calor calefacción | 3.8 | -
SCOP bomba calor ACS | 3 | -
Coeficiente bivalencia (Cb) | 0.75 | -

## Coordenadas
Parámetro | Valor
lat | 40
lng | -3