## Parametros
Parámetro | Valor | Unidad
Caudal másico (Q) | 500 | kg/h
Calor específico (c) | 0.0012 | kWh/kg·°C
Variación temperatura (ΔT) | 25 | °C
Horas equivalentes anuales (h) | 6000 | h/año
Rendimiento generador (n) | 0.85 | -

## Coordenadas
Parámetro | Valor
lat | 40
lng | -3